关于吉林麦吉翁酒业有限公司锅炉扩建项目

环境影响报告表的批复
吉林麦吉翁酒业有限公司：

你单位报送的《吉林麦吉翁酒业有限公司锅炉扩建项目审批请示》和委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的《吉林麦吉翁酒业有限公司锅炉扩建项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况。本项目属扩建项目，总投资100万元，建设地点位于集安市城东街道下解放村现有厂址内。本项目新上1台 3t/h燃气锅炉，用于生产；新增5个液化石油气储罐。

本项目为自建自用的供热工程，根据环评报告结论和专家审查意见，我局同意环评报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施，在全面落实环评报告提出的各项污染防治后，同意本项目建设。

二、本项目在建设和运行期间，应严格落实环境影响评价文件中提出的污染防治措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）落实大气污染防治措施。新上的1台3t/h燃气锅炉，应采用低氮燃烧技术，确保颗粒物、SO2和 NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放限值要求，烟囱高度应不低于8m。

（二）落实地表水环境保护措施。锅炉废水、软化水制备废水，均需交由集安市城市污水处理厂处理，禁止直排。

（三）落实噪声污染防治措施。对产生噪声的设备采取隔音减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。废离子交换树脂由设备厂家更换后代为处置。

（五）其他环境管理要求。及时修改环境风险应急预案并备案。在该锅炉排污行为发生前应完成排污许可证变更。    

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自项目环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
  通化市生态环境局集安市分局

                      2024年11月5日
通化市生态环境局集安市分局       2024年11月5日印发


