关于集安市富盛参业有限公司人参加工项目

环境影响报告表的批复
集安市富盛参业有限公司：

你单位报送的《集安市富盛参业有限公司人参加工项目审批请示》和委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的《集安市富盛参业有限公司人参加工项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况。本项目属新建项目，总投资300万元，建设地点位于集安市大路镇大路村。项目拟对现有建筑进行改造，内容包括加工车间、烘干车间、冷库、锅炉房、办公室等。项目建成后预计年产干人参20t。

本项目包含自建自用的供热工程，根据环评报告结论和专家审查意见，我局同意环评报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施，在全面落实环评报告提出的各项污染防治后，同意本项目建设。
    二、本项目在建设和运行期间，应严格落实环境影响评价文件中提出的污染防治措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）落实大气污染防治措施。新上的1台3t/h燃生物质锅炉，锅炉烟气应采用高效的除尘设备，保证烟尘等污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，锅炉烟囱高度不低于30m。灰渣贮运过程要采取有效的防尘措施。

（二）落实水污染防治防治措施。人参清洗废水沉淀后循环使用，不能回用的含泥土的洗参废水，收集后用于农田灌溉或绿化。
（三）落实噪声污染防治措施。对产生噪声的设备采取隔音降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（四）落实固体废物污染防治措施。除尘灰、灰渣、废离子交换树脂等定期外售综合利用，生活垃圾应定点收集，定期交由镇垃圾管理单位统一处理。

（五）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自项目环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
  通化市生态环境局集安市分局

                      2024年11月12日
通化市生态环境局集安市分局       2024年11月12日印发


